## 由比
平成２７年度維持管理の状況に関する情報（一般廃棄物最終処分場） | [15 empty] | 平成２６年度維持管理の状況に関する情報（一般廃棄物最終処分場） | [15 empty] | 平成２５年度維持管理の状況に関する情報（一般廃棄物最終処分場） | [15 empty] | 平成２４年度維持管理の状況に関する情報（一般廃棄物最終処分場）
施設の名称 | 由比最終処分場 | [14 empty] | 施設の名称 | 由比最終処分場 | [14 empty] | 施設の名称 | 由比最終処分場 | [14 empty] | 施設の名称 | 由比最終処分場
施設の種類 | 一般廃棄物最終処分場 | [14 empty] | 施設の種類 | 一般廃棄物最終処分場 | [14 empty] | 施設の種類 | 一般廃棄物最終処分場 | [14 empty] | 施設の種類 | 一般廃棄物最終処分場
施設の設置場所 | 静岡市清水区由比東山寺183 | [14 empty] | 施設の設置場所 | 静岡市清水区由比東山寺183 | [14 empty] | 施設の設置場所 | 静岡市清水区由比東山寺183 | [14 empty] | 施設の設置場所 | 静岡市清水区由比東山寺183
施設の概要 | 埋立面積（㎡） | 6,050㎡ | [13 empty] | 施設の概要 | 埋立面積（㎡） | 6,050㎡ | [13 empty] | 施設の概要 | 埋立面積（㎡） | 6,050㎡ | [13 empty] | 施設の概要 | 埋立面積（㎡） | 6,050㎡
| 埋立容量（㎥） | 42,200㎥ | [14 empty] | 埋立容量（㎥） | 42,200㎥ | [14 empty] | 埋立容量（㎥） | 42,200㎥ | [14 empty] | 埋立容量（㎥） | 42,200㎥
残余埋立容量（㎥） |  | 22289.74 | [13 empty] | 残余埋立容量（㎥） |  | 22291.64 | [13 empty] | 残余埋立容量（㎥） |  | 23,012 ㎥ | [13 empty] | 残余埋立容量（㎥） |  | 23,014㎥
平成25年度末時点 | [15 empty] | 平成25年度末時点 |  |  | ※現地測量による修正あり。 | [12 empty] | 平成24年度末時点 | [15 empty] | 平成23年度末時点
項目 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 項目 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 項目 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 項目 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
埋立処分量（ｔ） | し尿灰 | [14 empty] | 埋立処分量（ｔ） | し尿灰 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | 埋立処分量（ｔ） | し尿灰 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | 埋立処分量（ｔ） | し尿灰 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 沈砂 |  | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |  |  |  | 沈砂 |  | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |  |  | 沈砂 |  | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.1 | 0.2 |  |  | 沈砂 |  | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.25
| その他 | [15 empty] | その他 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | その他 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | その他 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 廃棄物計 |  | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |  |  |  | 廃棄物計 |  | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |  |  | 廃棄物計 |  | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.1 | 0.2 |  |  | 廃棄物計 |  | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.25
| 覆土使用量 | [15 empty] | 覆土使用量 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 覆土使用量 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 覆土使用量 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 埋立量合計 |  | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |  |  |  | 埋立量合計 |  | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |  |  | 埋立量合計 |  | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.1 | 0.2 |  |  | 埋立量合計 |  | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.25
擁壁点検 | 点検日 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-11 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-09-30 | 2015-10-27 | 2015-11-16 | 2016-12-17 | 2016-01-19 | 2016-02-02 |  |  | 擁壁点検 | 点検日 |  | 2014-04-16 | 2014-05-14 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-08-05 | 2014-09-19 | 2014-10-14 | 2014-11-06 | 2015-12-16 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 |  | 擁壁点検 | 点検日 |  | 2013-04-17 | 2013-05-14 | 2013-06-18 | 2013-07-16 | 2013-08-30 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 2013-11-19 | 2013-12-17 | 2014-01-21 | 2014-02-28 | 2014-03-19 |  | 擁壁点検 | 点検日 |  | 2012-04-17 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 2012-07-17 | 2012-08-16 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2012-11-15 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 2013-02-19 | 2013-03-19
| 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 措置日 | [15 empty] | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 措置内容 | [15 empty] | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
遮水工点検 | 点検日 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-11 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-09-30 | 2015-10-27 | 2015-11-16 | 2016-12-17 | 2016-01-19 | 2016-02-02 |  |  | 遮水工点検 | 点検日 |  | 2014-04-16 | 2014-05-14 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-08-05 | 2014-09-19 | 2014-10-14 | 2014-11-06 | 2015-12-16 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 |  | 遮水工点検 | 点検日 |  | 2013-04-17 | 2013-05-14 | 2013-06-18 | 2013-07-16 | 2013-08-30 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 2013-11-19 | 2013-12-17 | 2014-01-21 | 2014-02-28 | 2014-03-19 |  | 遮水工点検 | 点検日 |  | 2012-04-17 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 2012-07-17 | 2012-08-16 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2012-11-15 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 2013-02-19 | 2013-03-19
| 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 措置日 | [15 empty] | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 措置内容 | [15 empty] | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
調整池点検 | 点検日 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-11 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-09-30 | 2015-10-27 | 2015-11-16 | 2016-12-17 | 2016-01-19 | 2016-02-02 |  |  | 調整池点検 | 点検日 |  | 2014-04-16 | 2014-05-14 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-08-05 | 2014-09-19 | 2014-10-14 | 2014-11-06 | 2015-12-16 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 |  | 調整池点検 | 点検日 |  | 2013-04-17 | 2013-05-14 | 2013-06-18 | 2013-07-16 | 2013-08-30 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 2013-11-19 | 2013-12-17 | 2014-01-21 | 2014-02-28 | 2014-03-19 |  | 調整池点検 | 点検日 |  | 2012-04-17 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 2012-07-17 | 2012-08-16 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2012-11-15 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 2013-02-19 | 2013-03-19
| 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 措置日 | [15 empty] | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 措置内容 | [15 empty] | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
浸出液処理 施設点検 | 点検日 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-11 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-09-30 | 2015-10-27 | 2015-11-16 | 2016-12-17 | 2016-01-19 | 2016-02-02 |  |  | 浸出液処理 施設点検 | 点検日 |  | 2014-04-16 | 2014-05-14 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-08-05 | 2014-09-19 | 2014-10-14 | 2014-11-06 | 2015-12-16 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 |  | 浸出液処理 施設点検 | 点検日 |  | 2013-04-17 | 2013-05-14 | 2013-06-18 | 2013-07-16 | 2013-08-30 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 2013-11-19 | 2013-12-17 | 2014-01-21 | 2014-02-28 | 2014-03-19 |  | 浸出液処理 施設点検 | 点検日 |  | 2012-04-17 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 2012-07-17 | 2012-08-16 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2012-11-15 | 2012-12-18 | 2013-01-18 | 2013-02-19 | 2013-03-19
| 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 点検結果 |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 措置日 | [15 empty] | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置日 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
| 措置内容 | [15 empty] | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 措置内容 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: ４月 to ２月
|  |  | ４月: 平成２７年度 由比最終処分場【放流水】検査結果 |  |  |  |  | 平成２６年度 由比最終処分場【放流水】検査結果 | [15 empty] | 平成２５年度 由比最終処分場【放流水】検査結果 | [15 empty] | 平成２４年度 由比最終処分場【放流水】検査結果
|  |  | ４月: 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日; ２月: 採取場所：放流口 |  |  |  |  | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [9 empty] | 採取場所：放流口 | [5 empty] | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [9 empty] | 採取場所：放流口 | [5 empty] | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [9 empty] | 採取場所：放流口
検査項目 |  | 単位 | 2015-04-16 | 2015-05-14 | 2015-06-09 | 2015-07-08 | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-10-08 | 2015-11-05 | 2015-12-09 | 2016-01-20 | 2016-02-17 |  | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2014-04-17 | 2014-05-01 | 2014-06-12 | 2014-07-09 | 2014-08-21 | 2014-09-17 | 2014-10-09 | 2014-11-13 | 2014-12-11 | 2015-01-22 | 2015-02-19 | 2015-03-12 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2013-04-10 | 2013-05-15 | 2013-06-20 | 2013-07-11 | 2013-08-08 | 2013-09-25 | 2013-10-02 | 2013-11-07 | 2013-12-11 | 2014-01-22 | 2014-02-20 | 2014-03-19 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2012-04-11 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-12 | 2012-08-08 | 2012-09-13 | 2012-10-04 | 2012-11-07 | 2012-12-12 | 2013-01-24 | 2013-02-07 | 2013-03-13 | 基準値
|  |  | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-04 | 2015-11-27 | 2015-12-24 | 2016-01-29 | 2016-03-02 | [5 empty] | 2014-04-30 | 2014-06-03 | 2014-07-03 | 2014-07-29 | 2014-09-02 | 2014-10-01 | 2014-10-28 | 2014-12-02 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 | 2015-03-27 |  |  |  |  | 2013-05-02 | 2013-06-04 | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 2013-08-29 | 2013-09-30 | 2013-11-05 | 2013-11-29 | 2014-12-27 | 2014-01-31 | 2014-03-03 | 2014-03-28 |  |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-06-12 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 2012-12-27 | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 2013-03-26
水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 7.8 | 7.8 | 7.81 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |  | 5.8以上８．６以下 | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.76 | 7.8 | 7.8 | 7.78 | 5.8以上８．６以下 | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 8.11 | 8.57 | 8.44 | 8.26 | 8 | 8.62 | 8.57 | 8.58 | 8.19 | 8.43 | 7.99 | 7.83 | 5.8以上８．６以下 | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 7.81 | 7.57 | 7.5 | 7.02 | 7.57 | 7.82 | 6.43 | 7.71 | 7.94 | 8.03 | 7.97 | 8.03 | 5.8以上８．６以下
生物化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 60以下 | 生物化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.6 | 60以下 | 生物化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 60以下 | 生物化学的酸素要求量 |  | mg/l | 1.4 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5未満 | 60以下
化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 90以下 | 化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 90以下 | 化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 90以下 | 化学的酸素要求量 |  | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.6 | 0.5未満 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.5未満 | 2.4 | 90以下
浮遊物質量 |  | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  | 60以下 | 浮遊物質量 |  | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 2 | 1未満 | 1未満 | 60以下 | 浮遊物質量 |  | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 60以下 | 浮遊物質量 |  | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | 1未満 | 60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 鉱油類5、動植物油脂類30以下 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.5未満; 2014-12-02: 0.5未満 | 鉱油類5、動植物油脂類30以下 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | mg/l |  | 1.0未満 | [5 empty] | 1.0未満 |  |  |  |  | 鉱油類5、動植物油脂類30以下 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | mg/l |  | 1.0未満 | [5 empty] | 1.0未満 |  |  |  |  | 鉱油類5、動植物油脂類30以下
フェノール類含有量 |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 5以下 | フェノール類含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 5以下 | フェノール類含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 5以下 | フェノール類含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 5以下
銅含有量 |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 3以下 | 銅含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 3以下 | 銅含有量 |  | mg/l |  | 0.2未満 | [5 empty] | 0.2未満 |  |  |  |  | 3以下 | 銅含有量 |  | mg/l |  | 0.2未満 | [5 empty] | 0.2未満 |  |  |  |  | 3以下
亜鉛含有量 |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 2以下 | 亜鉛含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 2以下 | 亜鉛含有量 |  | mg/l |  | 0.2未満 | [5 empty] | 0.2未満 |  |  |  |  | 2以下 | 亜鉛含有量 |  | mg/l |  | 0.2未満 | [5 empty] | 0.2未満 |  |  |  |  | 2以下
溶解性鉄含有量 |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.78 |  |  |  |  | 10以下 | 溶解性鉄含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 10以下 | 溶解性鉄含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 10以下 | 溶解性鉄含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 10以下
溶解性マンガン含有量 |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 10以下 | 溶解性マンガン含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 10以下 | 溶解性マンガン含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 10以下 | 溶解性マンガン含有量 |  | mg/l |  | 0.5未満 | [5 empty] | 0.5未満 |  |  |  |  | 10以下
クロム含有量 |  | mg/l |  | 0.16 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 2以下 | クロム含有量 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.04未満; 2014-12-02: 0.04 | 2以下 | クロム含有量 |  | mg/l |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2以下 | クロム含有量 |  | mg/l |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 2以下
大腸菌群数 |  | 個/cm3 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 |  | 日間平均3000以下 | 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 日間平均3000以下 | 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 日間平均3000以下 | 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 日間平均3000以下
カドミウム及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.003未満 | [5 empty] | 0.003未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.01未満; 2014-12-02: 0.01未満 | 0.1以下 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
シアン化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下 | シアン化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.1未満; 2014-12-02: 0.1未満 | 1以下 | シアン化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下 | シアン化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下
有機燐化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下 | 有機燐化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.1未満; 2014-12-02: 0.1未満 | 1以下 | 有機燐化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下 | 有機燐化合物 |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 1以下
鉛及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | 鉛及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.01未満; 2014-12-02: 0.01未満 | 0.1以下 | 鉛及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | 鉛及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
六価クロム化合物 |  | mg/l |  | 0.09 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0.5以下 | 六価クロム化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.04未満; 2014-12-02: 0.04未満 | 0.5以下 | 六価クロム化合物 |  | mg/l |  | 0.14 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0.5以下 | 六価クロム化合物 |  | mg/l |  | 0.1 | [5 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.5以下
砒素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | 砒素及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.01未満; 2014-12-02: 0.01未満 | 0.1以下 | 砒素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | 砒素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.005以下 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.005以下 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.005以下 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.005以下
アルキル水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 検出されないこと | アルキル水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀化合物 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | ポリ塩化ビフェニル |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.003以下 | ポリ塩化ビフェニル |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | ポリ塩化ビフェニル |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.003以下
トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.3以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 0.3以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 |  |  |  |  | 0.3以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 |  |  |  |  | 0.3以下
テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.1以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下 | ジクロロメタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 0.2以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下
四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
１，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.04以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.004未満; 2014-12-02: 0.004未満 | 0.04以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.04以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.04以下
１，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下H25.6.1から1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下H25.6.1から1以下
シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.04未満 | [5 empty] | 0.04未満 |  |  |  |  | 0.4以下 | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.04未満; 2014-12-02: 0.04未満 | 0.4以下 | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.04未満 | [5 empty] | 0.04未満 |  |  |  |  | 0.4以下 | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.04未満 | [5 empty] | 0.04未満 |  |  |  |  | 0.4以下
１，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 3以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 3以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.3未満 | [5 empty] | 0.3未満 |  |  |  |  | 3以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.3未満 | [5 empty] | 0.3未満 |  |  |  |  | 3以下
１，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.006未満; 2014-12-02: 0.006未満 | 0.06以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下
１，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
チウラム |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下 | チウラム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.006未満; 2014-12-02: 0.006未満 | 0.06以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.006未満 | [5 empty] | 0.006未満 |  |  |  |  | 0.06以下
シマジン |  | mg/l |  | 0.003未満 | [5 empty] | 0.003未満 |  |  |  |  | 0.03以下 | シマジン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.003未満; 2014-12-02: 0.003未満 | 0.03以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.003未満 | [5 empty] | 0.003未満 |  |  |  |  | 0.03以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.003未満 | [5 empty] | 0.003未満 |  |  |  |  | 0.03以下
チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下 | チオベンカルブ |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 0.2以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.2以下
ベンゼン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | ベンゼン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.01未満; 2014-12-02: 0.01未満 | 0.1以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
セレン及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | セレン及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.01未満; 2014-12-02: 0.01未満 | 0.1以下 | セレン及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | セレン及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.1以下
１，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.5以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.05未満; 2014-12-02: 0.05未満 | 0.5以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.5以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.05未満 | [5 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.5以下
ほう素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 10以下 | ほう素及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.1; 2014-12-02: 0.2 | 10以下 | ほう素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 10以下 | ほう素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 10以下
ふっ素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.2未満 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 8以下 | ふっ素及びその化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.2未満; 2014-12-02: 0.2未満 | 8以下 | ふっ素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.3未満 | [5 empty] | 0.3未満 |  |  |  |  | 8以下 | ふっ素及びその化合物 |  | mg/l |  | 0.3未満 | [5 empty] | 0.3未満 |  |  |  |  | 8以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | mg/l |  | 3.5 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100以下 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | mg/l | 2014-06-03: 2.3; 2014-12-02: 3.4 | 100以下 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | mg/l |  | 3.8 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  |  | 100以下 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | mg/l |  | 4.4 | [5 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 100以下
ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日： 平成27年10月14日 |  |  |  | 測定結果が得られた日： 平成27年11月18日 |  |  |  | 測定結果： 0 |  |  |  | 10以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 2014-04-30: 採水年月日：平成２６年10月１７日; 2014-09-02: 測定結果が得られた日：平成２６年１１月２０日; 2015-01-06: 測定結果： 0.00024 | 10以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２５年９月５日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１０月２５日 |  |  |  | 測定結果： 0.12 |  |  |  | 10以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２４年１２月３日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１月２１日 |  |  |  | 測定結果： 0.000018 |  |  |  | 10以下
|  |  | 平成２７年度 由比最終処分場【周縁地下水①上流】検査結果 | [15 empty] | 2014-04-30: 平成２６年度 由比最終処分場【周縁地下水①上流】検査結果 |  |  |  |  | 平成２５年度 由比最終処分場【周縁地下水①上流】検査結果 | [15 empty] | 平成２４年度 由比最終処分場【周縁地下水①上流】検査結果
|  |  | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場上流観測井 | [6 empty] | 2014-04-30: 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日; 2015-02-03: 採取場所：由比最終処分場上流観測井 |  |  |  |  | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場上流観測井 | [6 empty] | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場上流地下水出口
検査項目 |  | 単位 | 2015-04-16 | 2015-05-14 | 2015-06-09 | 2015-07-08 | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-10-08 | 2015-11-05 | 2015-12-09 | 2016-01-20 | 2016-02-17 |  | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2014-04-17 | 2014-05-01 | 2014-06-12 | 2014-07-09 | 2014-08-21 | 2014-09-17 | 2014-10-09 | 2014-11-13 | 2014-12-11 | 2015-01-22 | 2015-02-19 | 2015-03-12 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2013-04-10 | 2013-05-15 | 2013-06-20 | 2013-07-11 | 2013-08-08 | 2013-09-25 | 2013-10-02 | 2013-11-07 | 2013-12-11 | 2014-01-22 | 2014-02-20 | 2014-03-19 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2012-04-11 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-12 | 2012-08-08 | 2012-09-13 | 2012-10-04 | 2012-11-07 | 2012-12-12 | 2013-01-24 | 2013-02-07 | 2013-03-13 | 基準値
|  |  | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-04 | 2015-11-27 | 2015-12-24 | 2016-01-29 | 2016-03-02 | [5 empty] | 2014-04-30 | 2014-06-03 | 2014-07-03 | 2014-07-29 | 2014-09-02 | 2014-10-01 | 2014-10-28 | 2014-12-02 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 | 2015-03-27 |  |  |  |  | 2013-05-02 | 2013-06-04 | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 2013-08-29 | 2013-09-30 | 2013-11-05 | 2013-11-29 | 2014-12-27 | 2014-01-31 | 2014-03-03 | 2014-03-28 |  |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-06-12 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 2012-12-27 | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 2013-03-26
水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 |  | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6.02 | 6.04 | 6.19 | 6.04 | 6.02 | 6.1 | 6.28 | 5.82 | 5.82 | 6.26 | 5.9 | 5.82 | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 7.52 | 7.39 | 7.09 | 6.96 | 7.17 | 7.18 | 7.15 | 7.24 | 7.29 | 7.24 | 7.16 | 7.29 | －
カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0003未満; 2014-12-02: 0.0003未満 | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下
全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.1未満; 2014-12-02: 0.1未満 | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
六価クロム |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.05以下
ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下
アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.03以下、H26.11.17から0.01以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.03以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.03以下
テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下
１，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0004未満; 2014-12-02: 0.0004未満 | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下
１，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.02以下H25.6.1から0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.02以下H25.6.1から0.1以下
シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | － | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.004未満; 2014-12-02: 0.004未満 | － | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1まで0.04以下 | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1まで0.04以下
１，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下
１，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0006未満; 2014-12-02: 0.0006未満 | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下
１，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下
チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0006未満; 2014-12-02: 0.0006未満 | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下
シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0003未満; 2014-12-02: 0.0003未満 | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下
チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.001未満; 2014-12-02: 0.001未満 | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下
セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | セレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.01以下 | セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下
１，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.05以下
塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.002以下
１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.004未満; 2014-12-02: 0.004未満 | 0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.04以下
電気伝導率 |  | mS/ｍ | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 11 | 5.5 | 7.3 | 12 | 11 | 8.9 | 2.9 |  | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 10 | 5.1 | 9.2 | 11 | 14 | 15 | 9.2 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 7.3 | 10.2 | 12.7 | 13.8 | 14.2 | 11.4 | 14.3 | 9.7 | 11.8 | 15 | 7 | 7.5 | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 9.5 | 25.8 | 11.9 | 11.5 | 13.3 | 14.2 | 14.4 | 12.5 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | －
塩化物イオン |  | mg/l | 1.3 | 4.3 | 6.3 | 2.6 | 7.2 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 6 |  | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 6 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 6.4 | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 4 | 6.1 | 5.4 | 13.6 | 8.5 | 4.9 | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 6.7 | 3.8 | 4.6 | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 6.9 | 5.5 | 6 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 8.2 | 7.8 | －
ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日： 平成27年10月14日 |  |  |  | 測定結果が得られた日： 平成27年11月18日 |  |  |  | 測定結果： 0.070 |  |  |  | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 2014-04-30: 採水年月日：平成２６年10月１７日; 2014-09-02: 測定結果が得られた日：平成２６年１１月２０日; 2015-01-06: 測定結果： 0.28 | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２５年９月５日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１０月２５日 |  |  |  | 測定結果： 0.23 |  |  |  | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２４年１２月３日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１月２１日 |  |  |  | 測定結果： 0.073 |  |  |  | 1以下
|  |  | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 | [15 empty] | 2014-04-30: ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 |  |  |  |  | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 | [15 empty] | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。
|  |  | 平成２７年度 由比最終処分場【周縁地下水②下流】検査結果 | [15 empty] | 2014-04-30: 平成２６年度 由比最終処分場【周縁地下水②下流】検査結果 |  |  |  |  | 平成２５年度 由比最終処分場【周縁地下水②下流】検査結果 | [15 empty] | 平成２４年度 由比最終処分場【周縁地下水②下流】検査結果
|  |  | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場下流観測井 | [6 empty] | 2014-04-30: 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日; 2015-02-03: 採取場所：由比最終処分場下流観測井 |  |  |  |  | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場下流観測井 | [6 empty] | 上段：採水年月日、下段：測定結果が得られた日 | [8 empty] | 採取場所：由比最終処分場下流地下水出口
検査項目 |  | 単位 | 2015-04-16 | 2015-05-14 | 2015-06-09 | 2015-07-08 | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-10-08 | 2015-11-05 | 2015-12-09 | 2016-01-20 | 2016-02-17 |  | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2014-04-17 | 2014-05-01 | 2014-06-12 | 2014-07-09 | 2014-08-21 | 2014-09-17 | 2014-10-09 | 2014-11-13 | 2014-12-11 | 2015-01-22 | 2015-02-19 | 2015-03-12 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2013-04-10 | 2013-05-15 | 2013-06-20 | 2013-07-11 | 2013-08-08 | 2013-09-25 | 2013-10-02 | 2013-11-07 | 2013-12-11 | 2014-01-22 | 2014-02-20 | 2014-03-19 | 基準値 | 検査項目 |  | 単位 | 2012-04-11 | 2012-05-16 | 2012-06-14 | 2012-07-12 | 2012-08-08 | 2012-09-13 | 2012-10-04 | 2012-11-07 | 2012-12-12 | 2013-01-24 | 2013-02-07 | 2013-03-13 | 基準値
|  |  | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-04 | 2015-11-27 | 2015-12-24 | 2016-01-29 | 2016-03-02 | [5 empty] | 2014-04-30 | 2014-06-03 | 2014-07-03 | 2014-07-29 | 2014-09-02 | 2014-10-01 | 2014-10-28 | 2014-12-02 | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-03 | 2015-03-27 |  |  |  |  | 2013-05-02 | 2013-06-04 | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 2013-08-29 | 2013-09-30 | 2013-11-05 | 2013-11-29 | 2014-12-27 | 2014-01-31 | 2014-03-03 | 2014-03-28 |  |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-06-12 | 2012-06-29 | 2012-07-30 | 2012-08-28 | 2012-09-28 | 2012-10-30 | 2012-11-30 | 2012-12-27 | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 2013-03-26
水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |  | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.13 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6.35 | 6.15 | 6.36 | 6.13 | 6.06 | 6.19 | 6.2 | 6.14 | 6.2 | 6.32 | 6.11 | 6.09 | － | 水素イオン濃度（水素指数） |  | － | 6.65 | 6.69 | 6.43 | 6.39 | 6.31 | 6.53 | 6.58 | 6.59 | 6.96 | 6.66 | 6.64 | 6.63 | －
カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0003未満; 2014-12-02: 0.0003未満 | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | カドミウム |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下
全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.1未満; 2014-12-02: 0.1未満 | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | 全シアン |  | mg/l |  | 0.1未満 | [5 empty] | 0.1未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | 鉛 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
六価クロム |  | mg/l |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.02未満; 2014-12-02: 0.02未満 | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | 六価クロム |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.006 |  |  |  |  | 0.05以下
ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ひ素 |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下 | 総水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.0005以下
アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | アルキル水銀 |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと | ＰＣＢ |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 検出されないこと
トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.03以下、H26.11.17から0.01以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.03以下 | トリクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.03以下
テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | テトラクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 0.01以下
ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | ジクロロメタン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 四塩化炭素 |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下
１，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0004未満; 2014-12-02: 0.0004未満 | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下 | １，２－ジクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0004未満 | [5 empty] | 0.0004未満 |  |  |  |  | 0.004以下
１，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.02以下H25.6.1から0.1以下 | １，１－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 |  |  |  |  | 0.02以下H25.6.1から0.1以下
シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | － | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.004未満; 2014-12-02: 0.004未満 | － | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1まで0.04以下 | シス－１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1まで0.04以下
１，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0005未満; 2014-12-02: 0.0005未満 | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下 | １，１，１－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 |  |  |  |  | 1以下
１，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0006未満; 2014-12-02: 0.0006未満 | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | １，１，２－トリクロロエタン |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下
１，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | １，３－ジクロロプロペン |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下
チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0006未満; 2014-12-02: 0.0006未満 | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下 | チウラム |  | mg/l |  | 0.0006未満 | [5 empty] | 0.0006未満 |  |  |  |  | 0.006以下
シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0003未満; 2014-12-02: 0.0003未満 | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下 | シマジン |  | mg/l |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0.003以下
チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下 | チオベンカルブ |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.02以下
ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.001未満; 2014-12-02: 0.001未満 | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | ベンゼン |  | mg/l |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.01以下
セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | セレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.002未満; 2014-12-02: 0.002未満 | 0.01以下 | セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下 | セレン |  | mg/l |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.01以下
１，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | 0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.005未満; 2014-12-02: 0.005未満 | 0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.05以下 | １，４－ジオキサン |  | mg/l |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.05以下
塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | 0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l | 2014-06-03: 0.0002未満; 2014-12-02: 0.0002未満 | 0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.002以下 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.002以下
１，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l | 2014-06-03: 0.004未満; 2014-12-02: 0.004未満 | 0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.04以下 | １，２－ジクロロエチレン |  | mg/l |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0.004未満 |  |  |  |  | H25.6.1から0.04以下
電気伝導率 |  | mS/ｍ | 18 | 11 | 19 | 9.1 | 17 | 12 | 15 | 29 | 36 | 35 | 14 |  | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 39 | 17 | 21 | 35 | 41 | 37 | 10 | 37 | 42 | 43 | 45 | 37 | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 39 | 40.9 | 45.8 | 42.2 | 42.7 | 38.6 | 40.5 | 36.9 | 42.6 | 50.4 | 30 | 29.5 | － | 電気伝導率 |  | mS/ｍ | 52.9 | 47.7 | 54.5 | 48.2 | 48.9 | 58.9 | 97.4 | 58.8 | 61.6 | 30.5 | 29.5 | 30.3 | －
塩化物イオン |  | mg/l | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 2.6 | 14 | 5 | 6.7 | 20 | 25 | 18 | 19 |  | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 37 | 8.4 | 8.2 | 27 | 40 | 49 | 3.4 | 34 | 38 | 40 | 36 | 56 | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 63 | 65 | 82 | 66 | 60 | 42 | 53 | 43 | 53 | 65 | 14.6 | 22 | － | 塩化物イオン |  | mg/l | 126 | 78 | 106 | 115 | 103 | 210 | 110 | 109 | 134 | 45 | 51 | 61 | －
ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日： 平成27年10月14日 |  |  |  | 測定結果が得られた日： 平成27年11月18日 |  |  |  | 測定結果： 0.10 |  |  |  | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 2014-04-30: 採水年月日：平成２６年10月１７日; 2014-09-02: 測定結果が得られた日：平成２６年１１月２０日; 2015-01-06: 測定結果： 0.11 | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２５年９月５日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１０月２５日 |  |  |  | 測定結果： 0.22 |  |  |  | 1以下 | ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 採水年月日：平成２４年１２月３日 |  |  |  | 測定結果が得られた日：平成２５年１月２１日 |  |  |  | 測定結果： 0.017 |  |  |  | 1以下
|  |  | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 | [15 empty] | 2014-04-30: ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 |  |  |  |  | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。 | [15 empty] | ※電気伝導率の単位をmS/cmからmS/mに変更しました。１mS/cmは１００mS/mです。